| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokrywa do raka ze wzorcami na 10 fiolek 1,5 ml | 1,5 mL control rack cover do autosamplera Nexera X2 SIL-30AC, produkt wzorcowy nr kat. SHI-228-45417-91 |  | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa do raka na 105 fiolek 1,5 ml | 1,5 mL rack cover 105 positions do autosamplera Nexera X2 SIL-30AC, produkt wzorcowy nr kat. SHI-228-50759-91 |  | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt na płytki 96-dołkowe MTP | Uchwyt na płytki dołkowe MTP 96-dołkowe do autosamplera Nexera X2 SIL-30AC, produkt wzorcowy nr kat. SHI-228-37545-92 |  | 1 sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki 96-dołkowe MTP | Płytki 96-dołkowe MTP, okrągłodenne, niesterylne, o objętości około 0,5 ml, certyfikowane, wolne od RNasy i DNasy, naturalne, polipropylenowe, bez wieczka, produkt wzorcowy Nunc™ round bottom MTP microtiter plate 267245 series (Thermo) |  | 120 sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)