| Część I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Kolumna chromatograficzna ze złożem XB-C18 Peptide bioZen 150x2,1 mm, 2,6 um | Kolumna ze złożem XB-C18 Peptide bioZen 150x2,1 mm, 2,6 um - produkt wzorcowy: kolumna do LC bioZen™ Peptide XB-C18 150x2,1 mm, ziarno 2,6 um, nr kat. PHX-00F-4768-AN (Phenomenex) |  | 1szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedkolumny ze złożem XB-C18 Peptide bioZen do kolumn o średnicy do 2,1 mm | Przedkolumny ze złożem XB-C18 Peptide bioZen do kolumn o średnicy do 2,1 mm, produkt wzorcowy: SecurityGuard ULTRA Cartridges bioZen™ Peptide XB-C18 for 2.1 mm ID Columns 3/Pk, nr kat. PHX-AJ0-9806 (Phenomenex) |  | 3szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do przedkolumn do UHPLC | Uchwyt do przedkolumn UHPLC do kolumn o średnicy od 2,1 do 4,6 mm, produkt wzorcowy: SecurityGuard ULTRA Holder for UHPLC Columns 2.1 to 4.6 ID nr kat. PHX-AJ0-9000 (Phenomenex) |  | 1szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolumienki SPE C18-T, 100 mg | Kolumienki do SPE ze złożem Strata C18-T, 100 mg/1ml, ziarno 55 µm 140 A, produkt wzorcowy 8B-S004-EAK (Phenomenex) |  | 100szt | 4 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Strzykawka typu Hamiltom 500 uL | Strzykawka typu Hamiltom 500 uL 1750RNR, stainless steel needle (point style 3, ga 22), długość igły 51 mm, produkt wzorcowy 20890-U (Sigma-Aldrich) |  | 1szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki plastikowe do pipet Brand 0.5-20 μl | Końcówki plastikowe do pipet Brand 0.5-20 μl, bezbarwne, niesterytlne, produkt wzorcowy Z740123-960EA (Sigma-Aldrich) |  | 10 raków po 96 końcówek+2 pudełka | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtry wirówkowe Microcon MWCO 10kD | Filtry wirówkowe 0,5 ml, wstawka i odbiornik z polipropylenu i poliwęglanu, niskowiążąca membrana Ultracel®, odcięcie mas 10kD, produkt wzorcowy MRCPRT010 (Sigma) |  | 100szt | 4 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Probówki typu Eppendorf, 0.5 ml | Probówki typu Eppendorf, Protein LoBind, pojemność 0,5 ml, przezroczyste, wysoce transparentne, precyzyjne zamknięcie pokrywki minimalizuje parowanie wytrzymałość do RCF 18,000 × g, produkt wzorcowy 0030108094 (eppendorf) |  | 100 probówek (2 torebki × 50 probówek) | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe typu Falcon, 15 ml | Probówki wirówkowe typu Falcon, 15 ml, polipropylenowe, wytrzymałe do 19500×g, nietoksyczne,wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, z nakrętką HDPE , sterylne, średnica 17 mm×wysokość 120 mm, produkt wzorcowy 0030122151 (eppendorf) |  | 500 probówek (10 toreb × 50 probówek) | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki wirówkowe typu Falcon, 50 ml | Probówki wirówkowe typu Falcon, 50 ml, polipropylenowe, wytrzymałe do 19500×g, nietoksyczne,wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, z nakrętką HDPE , sterylne, średnica 17 mm×wysokość 120 mm, produkt wzorcowy 0030122151 (eppendorf) |  | 300 probówek (12 statywów × 25 probówek) | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Mieszadełka magnetyczne | Mieszadełka magnetyczne z powłoką teflonową. Cylindryczne, z zaokrąglonymi końcami. 13 x 3 mm, produkt wzorcowy 6-2179 (bionovo) |  | 1szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mieszadełka magnetyczne | Mieszadełka magnetyczne z powłoką teflonową. Cylindryczne, z zaokrąglonymi końcami. 10 x 3 mm, produkt wzorcowy 6-2178 (bionovo) |  | 1szt | 5 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Dozowniki taśmy klejącej do opisywania próbek | Dozowniki taśmy klejącej Write-On do opisywania próbek z gładką powierzchnią do opisywania i miejscem na długopisy, produkt wzorcowy LLG-9040389 (Witko) |  | 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Kolorowe taśmy do opisywania do dozownika taśmy klejącej | Kolorowe taśmy Write-On do opisywania próbek, różne kolory, szerokość 12.5 mm, długość 36 m, produkty wzorcowe 6-2483, 6-2486, 6-2490, 6-2493, 6-2496 (bionovo) |  | 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Probówki stozkowe typu Falcon z zakretką poj. 15 ml | Probówki stożkowe typu Falcon z zakrętką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml, poj. 15 ml (Produkt wzorcowy - bionovo, nr art. B-2325) |  | 500szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki typu Falcon stozkowe z zakretką - 50 ml | Probówki typu Falcon stożkowe, samostojące, z zakrętką, podziałka: od 5 do 50 ml - co 5 ml, poj. 50 ml (Produkt wzorcowy - bionovo, nr art. B-2328) |  | 100szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki stozkowe typu Falcon z zakretką poj. 15 ml | Probówki typu Falcon stożkowe z czerwoną zakrętką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml, poj. 15 ml, sterylne, (Produkt wzorcowy - bionovo, nr art. B-2326) |  | 150szt | 3 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Pojemnik na Parafilm | Pojemnik na Parafilm wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego ABS w kolorze zielonym. Przeznaczony do bezpiecznego odcinania kawałków parafilmu. Odpowiedni do rolek o szerokości do 10 cm, produkt wzorcowy B-1512 (bionovo) |  | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Kalibrant do spektrometru | Kalibrant do spektrometru Orbitrap Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution, produkt wzorcowy 88323 (Thermo Fisher Scientific) Wymagany certyfikat analityczny. |  | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Kalibrant do spektrometru | Kalibrant do spektrometru ESI-L Low Concentration Tuning Mix, produkt wzorcowy G1969-85000 (Agilent) Wymagany certyfikat analityczny. |  | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

| Część XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, , nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Oferowany produkt | Rozmiar opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Wartość netto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań) | Sawka VAT w % | Podatek VAT PLN | Cena brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT) |
| 1 | Pisaki do oznaczania próbek | Pisaki do oznaczania próbek, niezmywalne markery na niemal wszystkie powierzchnie (folia, szkło, porcelana, płyty CD/DVD), wodoodporne, o dużej odporności na wysychanie, kolor czarny, średnica końcówki 0,5 - 0,6 mm, produkt wzorcowy B-0492 (bionovo) |  | 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)