## Arkusz1
| Dotyczy części nr 1 | [6 empty] | TZ.2720.413.2019
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Kapsle bez uchwytu | Kapsle aluminiowe bez uchwytu dla różnych kolb i probówek hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny (z chromoniklowej stali) ściskające zewnętrzną ścianę naczynia. Kolor kapsli utleniany anodowo – czyścić używając neutralnych środków. Autoklawowalne (140°C). Kompatybilne z probówkami Duran z prostym brzegiem o wymiarach 16 x 130 mm. Średnica: 15/16mm; Kolor: srebrny Produkt wzorcowy: Kapsle bez uchwytu, Bionovo, numer kat.: B-2979 |  | 100 sztuk | 1
2 | Zbiorniki na odczynniki flip-side – kolorowe, z rynienkami | Rynienki wykonane z polipropylenu. Posiadają dwie funkcjonalne strony. Na jednej znajduje się 12 kanałów o objętości 5 ml każdy. Na drugiej znajduje się jeden duży kanał o objętości 50 ml. Autoklawowalne. Kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty, przeźroczysty. Produkt wzorcowy: Bionovo, nr kat.: B-0360 |  | 5 sztuk | 3
3 | Pędzelki z koziego włosia | Praktyczne i poręczne pędzelki wagowe o dł. 170 mm. Nadają się do odkurzania odważników, łódeczek i tacek wagowych, itp. Produkt wzorcowy: Pędzelki wagowe z koziego włosia, Bionovo; B-1222 |  | 3 sztuki | 1
4 | Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej – prostokątne | Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, do różnorodnych zastosowań. Autoklawowalne. Wymiary: 100 x 100 x 100 mm. Produkt wzorcowy: Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny; Bionovo; numer katalogowy: B-0209 |  | 2 sztuki | 2
5 | Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej – prostokątne | Kosze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, do różnorodnych zastosowań. Autoklawowalne. Wymiary: 180 x 180 x 180 mm, Produkt wzorcowy: Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny; Bionovo; numer katalogowy: B-0212 |  | 2 sztuki | 2
6 | Kolorowe taśmy Write-On™ do opisywania | Przeznaczone do szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych, np. statywów, probówek itp. Przyklejają się do wszystkich czystych powierzchni, także tych z powłoką antyadhezyjną. Nie pozostawiają śladów po oderwaniu. Oznaczenia naniesione długopisem lub tuszem nie ulegają rozmazaniu. Odporne na wilgoć i rozpuszczalniki. Wytrzymałe na wielokrotne podgrzewanie oraz temperatury do -73°C. Śr. wewnętrzna: 7,6 cm. Długość rolki: 36 m. Kolory i wymiary: 1x taśma pomarańczowa szerokość 19mm. Produkt wzorcowy: Kolorowe taśmy Write-On™ do opisywania, Bionovo, numer kat.: 6-2486 |  | 2 sztuki | 2
Cena
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego