## Arkusz1
PO.2720.25.2019
1. Opis przedmiotu zamówienia:
zadanie nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Końcówki epTIPS w worku - niebieskie 50-1000 µl, bez filtra | Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121oC. Długość: 71 mm, pojemność: 50-1000ul, bez filtra. Przykładowy produkt: Bionovo, nr kat.: K-6803 |  | 2x500 sztuk | 6
2 | Końcówki epTIPS w worku - żółte 2-200ul, bez filtra | Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121oC. Długość: 53 mm, pojemność: 2-200ul, bez filtra, Przykładowy produkt: Binovo, nr kat.: K-6802 |  | 2x500 sztuk | 6
3 | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP | Probówki typu Falcon wykonane z PP. Z nadrukowanymi białą skalą i białym polem opisowym. Wyposażone w szczelne, płaskie nakrętki, które posiadają karbowany brzeg, ułatwiający odkręcenie nawet w rękawiczkach, czy też jedną ręką. Pojemność: 50ml. Wersja sterylna. Samostojące. Przykładowy produkt: Bionovo, nr kat.: B-3687 |  | 50 sztuk | 20
4 | Probówki wirówkowe typu Falcon | Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Flat Top – w statywach styropianowych; stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. W komplecie zakrętki typu Flat-Top z PE ułatwiające opisywanie próbek. Pakowane w statywach styropianowych. Sterylne, pojemność 15ml , dno stożkowe. Przykładowy produkt: Bionovo, nr kat.: B-0330 |  | 50 sztuk | 20
5 | Probówki wirówkowe typu Falcon | Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Flat Top – w statywach styropianowych; stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. W komplecie zakrętki typu Flat-Top z PE ułatwiające opisywanie próbek. Pakowane w statywach styropianowych. Sterylne, pojemność 50ml, dno stożkowe. Przykładowy produkt: Bionovo, nr kat.B-0332 |  | 25 sztuk | 20
6 | Ezy plastikowe | Ezy mikrobiologiczne z PS, w opakowaniach po 1000 szt., pakowane w oddzielne woreczki strunowe po 25 szt. Nie powodują uszkodzeń na powierzchni żelu, drugi koniec może być wykorzystany jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami. Ezy są przeznaczone do jednorazowego użytku. O pojemności 10 µl. Przykładowy produkt: B-0371. |  | 1000 szt. | 5
Cena
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego