## Arkusz1
| Dot. części nr 2 | [6 empty] | PO.2720.121.2019
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Ecoclear | Płyn do całkowitego usuwania wosków, ulega biodegradacji. |  | 3,8l | 1
2 | Termostat chłodząco-grzejący LAUDA RM6 S/H | Termostat z łaźnią ze stali nierdzewnej; zabezpieczenie przed przegrzaniem i zbyt niskim poziomem cieczy. Zakres temperatur pracy -20…+150C, temperatura otoczenia +5…+40C. Kontrola temperatury +/- 0,05C. Całkowite wymiary 200x350x620mm. Użyteczna głębokość łaźni 140mm. |  | 1 | 1
3 | Taśma grzejna | Do wygrzewania aparatury próżniowej, zasilanie 230V.Moc elektryczna 155W. Możliwość wygrzania aparatury do temperatury 300C. Wyposażona w kabel przyłączeniowy z wtyczką i wyłacznik. Wymiar taśmy 3200x20mm. Produkt wzorcowy: Conbest 189-51-32 |  | 1 | 1
4 | Regulator mocy urządzeń grzewczych | Elektroniczny, impulsowy regulator mocy. Moc 1000W. Produkt wzorcowy: Conbest 189-26-2 |  | 1 | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego