## Arkusz1
| Dot. części nr 3 | [6 empty] | PO.2720.172.2019
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Ostrza do AFM -tryb kontaktowy | Ostrza do AFM pokryte złotem, do pracy w trybie kontaktowym pod mikroskop Large Sample SPM Omicron. System UHV. Wysokość końcówki 10–15 µm, powłoka ze złota po obu stronach wspornika, chemicznie obojętne. Długość 440 - 460µm, szerokość 42.5 - 57.5µm, gruboć 1 - 3µm. Częstotliwość rezonansowa 6-21kHz. Stała siła nacisku 0.02 - 0.77 N/m. Produkt wzorcowy Nanosensors PPP-CONTAu-10. |  | 10szt | 1
2 | Ostrza do AFM- tryb bezkontaktowy | Ostrza do AFM pokryte złotem, do pracy w trybie kontaktowym pod mikroskop Large Sample SPM Omicron. System UHV. Wysokość końcówki 10–15 µm, powłoka ze złota po obu stronach wspornika, chemicznie obojętne. Długość 115-135µm, szerokość 22.5-37.5µm, gruboć 3-5µm. Częstotliwość rezonansowa 200-500kHz. Stała siła nacisku 10-130N/m. Produkt wzorcowy Nanosensors PPP-NCHAu-10 |  | 10szt | 1
3 | Drut Platyna/Iryd | Platyna 90/Iryd10, średnica 0.2-0.25mm. Czystość co najmniej 3N. |  | 0,5m | 1
4 | Drut wolframowy | Drut z wolframu o czystości co najmniej 3N, średnicy 0,2 mm. |  | 1m | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego