## Arkusz1
PO.2721.14.2019
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Pipeta 24-kanałowa | Pipeta 24-kanałowa do płytek 384-dołkowych. Eppendorf Research® plus, zmienna, z epT.I.P.S.® Box, 5 – 100 µL, jasnożółty. Nr katalogowy: 3125000109 |  | 1 szt. | 1
2 | Pipeta 16-kanałowa | Pipeta 16-kanałowa do płytek 384-dołkowych. Eppendorf Research® plus, zmienna, z epT.I.P.S.® Box, 5 – 100 µL, jasnożółty. Nr katalogowy: 3125000095 |  | 1 szt. | 1
3 | Automatyczna pipeta 24-kanałowa | Pipeta 24-kanałowa do płytek 384-dołkowych, Eppendorf Xplorer® plus, zmienna, 5 - 100 ul, jasnożółty. Umożliwiająca: pipetowanie i mieszanie; dozowanie; określanie objętości. Nr katalogowy: 4861000793 |  | 1 szt. | 1
4 | Pipeta automatyczna 0,5 - 10 µl | Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S.®, 0,5 – 10 µL, szary pośredni. Nr katalogowy: 3123000020 |  | 1 szt. | 1
5 | Pipeta automatyczna 10-100 ul | Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S.®, 10 - 100 µL, żółty. Nr katalogowy: 3123000047 |  | 1 szt. | 1
6 | Pipeta automatyczna 20-200 ul | Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, zawiera pudełko epT.I.P.S.®, 20- 200 µL, żółty. Nr katalogowy: 3123000055 |  | 1 szt. | 2
7 | Statyw ładujący | Statyw ładujący 2, na jedną szt. Eppendorf Xplorer lub Eppendorf Xplorer Plus, współracuje z zasilaczem sieciowym dostarczanym z Eppendorf Xplorer lub Eppendorf Xplorer Plus. Nr katalogowy 3116000031 |  | 1 szt. | 1
8 | Statyw karuzelowy | Statyw karuzelowy 2, na 6 szt. Eppendorf Research, Eppendorf Research Plus, Eppendorf Reference, Eppendorf Reference 2 lub Biomaster. Nr katalogowy: 3116000015 |  | 1 szt, | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego