## Arkusz1
PO.2723.52.2019
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Część 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Końcówki do pipet 1-200ul | Końcówki z fazowanym zakończeniem firmy HTL. Pojemność 1-200ul, bez filtra. Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Dzięki znacznikom umieszczonym na końcówce łatwo można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. Przykładowy produkt: B-3903, Bionovo. |  | 1 opakowanie -worek 1000 sztuk | 50
2 | Końcówki do pipet 100-1000ul | Końcówki z fazowanym zakończeniem firmy HTL.Pojemność; 100-1000ul, bez filtra. Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Dzięki znacznikom umieszczonym na końcówce łatwo można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. Przykładowy produkt: B-3912, Bionovo. |  | 1 opakowanie - worek 1000 sztuk | 50
3 | Końcówki do pipet 2-200ul | Końcówki epTIPS w worku - żółte. Pojemność: 2-200ul. Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121oC. Przykładowy produkt: K-6802, Bionovo. |  | 1 opakowanie (2 x 500 sztuk) | 50
4 | Końcówki do pipet 100-1000ul | Końcówki epTIPS w worku - niebieskie. Pojemność: 100-1000ul. Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121oC. Przykładowy produkt: K-6803. |  | 2 opakowanie (2 x 500 sztuk) | 50
5 | Zestaw pipet Eppendorf Research® Plus (0,5–10 μl, 10–100 μl, 100–1000 μl) | Zestaw pipet Eppendorf Research® Plus (0,5–10 μl, 10–100 μl, 100–1000 μl). Pipety renomowanej firmy Eppendorf – niezawodne i wysokiej jakości. O najwyższej precyzji i dokładności. Ergonomiczne dzięki zredukowanej sile wymaganej do obsługi. Wyposażone w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety. Prosta regulacja pojemności: wystarczy kilka obrotów, by ustawić potrzebną pojemność. Trwałe i odporne chemicznie, termicznie i mechanicznie. Mogą być kalibrowane zgodnie z potrzebami użytkownika, do wymaganej pojemności bądź specyficznych właściwości pipetowanego płynu. Z możliwością sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części. Zestaw zawiera 3 pipety Eppendorf Research® Plus oraz końcówki do każdej z pipet. Produkt: K-1946 , Bionovo. |  | 1 zestaw | 1
6 | Probówki typu Eppendorf – poj. 1,5 ml | Probówki z polipropylenu. Pojemność 1,5 ml. Niesterylne. Z dnem stożkowym i płaską zatyczką. Posiadają pole opisowe i skalę. Autoklawowalne w 121°C (20 min). Przykładowy produkt: B-2278, Bionovo. |  | 1 worek (1000 sztuk) | 100
Cena
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego