## Arkusz1
| Część 1 | [6 empty] | PO.2721.15.2019
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Filament do pompy tytanowej | filament (żarnik) ze stopu tytanu i molibdenu o średnicy 2 mm do pompy TSP ZST22. Produkt wzorcowy Scienta Omicron PN04404-S. |  | 12szt | 1
2 | paletka/stolik pod próbki | Paletka molibdenowa do mocowania próbek pod system UHV Omicron. Produkt wzorcowy S2208-S |  | 1 | 1
3 | paletka/stolik pod próbki | Paletka molibdenowa do mocowania próbek pod system UHV Omicron. Produkt wzorcowy S2208-S |  | 1 | 1
4 | Ostrza do AFM -tryb kontaktowy | Ostrza do AFM pokryte złotem, zamontowane na trójnożnym uchwycie do pracy w trybie kontaktowym pod mikroskop Large Sample SPM Omicron. Produkt wzorcowy R194336-S Omicron |  | 10 | 1
5 | Ostrza do AFM -tryb kontaktowy | Ostrza do AFM pokryte złotem, zamontowane na trójnożnym uchwycie do pracy w trybie kontaktowym pod mikroskop Large Sample SPM Omicron. Produkt wzorcowy R194336-S Omicron |  | 10 | 1
6 | Ostrza do AFM- tryb bezkontaktowy | Ostrza do AFM pokryte złotem, zamontowane na trójnożnym uchwycie do pracy w trybie bezkontaktowym pod mikroskop Large Sample SPM Omicron. Produkt wzorcowy R194337-S Omicron |  | 10 | 1
7 | Ostrza do AFM- tryb bezkontaktowy | Ostrza do AFM pokryte złotem, zamontowane na trójnożnym uchwycie do pracy w trybie bezkontaktowym pod mikroskop Large Sample SPM Omicron. Produkt wzorcowy R194337-S Omicron |  | 10 | 1
8 | Ostrza STM | Ostrza STM, zamontowane na trójnożnym uchwycie, chemicznie trawione ostrze wolfranowe. Produkt wzorcowy S2833-S Omicron |  | 10 | 1
9 | Ostrza STM | Ostrza STM, zamontowane na trójnożnym uchwycie, chemicznie trawione ostrze wolfranowe. Produkt wzorcowy S2833-S Omicron |  | 10 | 1
10 | Pierścienie do molibloków 1,1'' | Molibdenowy pierścień zabezpieczający do molibloków 1,1’’. Kompatybilny do holderów na podłoża do Systemu Epitaksji Wiązką Molekularną. Odporny na temperatury do 1500 st.C, dostosowany do pracy w ultra wysokiej próżni. Produkt wzorcowy R215575 |  | 1 | 1
11 | Pierścienie do molibloków 2,0'' | Molibdenowy pierścień zabezpieczający do molibloków 2.0''. Kompatybilny do holderów na podłoża do Systemu Epitaksji Wiązką Molekularną. Odporny na temperatury do 1500 st.C, dostosowany do pracy w ultra wysokiej próżni. Produkt wzorcowy R215574 |  | 1 | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego