## Arkusz1
PO.2720.31.2020
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Przepływomierz do Argonu | Masowykontroler przepływu do argonu zakres przepływu : do 200 sccmAr dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne , Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  | 1 | 1
2 | Przepływomierz do wodoru | Masowykontroler przepływu do wodoru o parametrach: zakres przepływu :do 100 sccm H2 dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne, Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  | 1 | 1
3 | Złącza wtykowe | Złącze wtykowe proste, przeznaczone do łączenia gwinu zewnętrznego 1/4" z wężem 6mm (6/4), wykonane z mosiądzu niklowanego bądź stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR lub Viton FPM o paramerach pracy: Ciśnienie robocze: od -0.95 do 16 bar Zakres temperatur od -10 do +60 °C |  | 1 | 12
4 | Złącza wtykowe | Złącza wtykowe proste , przeznaczone do łączenia gwinu zewnętrznego 3/8" z wężem 6mm (6/4); wykonane z mosiądzu niklowanego bądź stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR lub Viton FPM o paramerach pracy: Ciśnienie robocze: od -0.95 do 16 bar Zakres temperatur od -10 do +60 °C |  | 1 | 5
5 | Złącza wtykowe | Złącza wtykowe proste, przeznaczone do łączenia gwinu wewnętrznego 1/4" z wężem 6mm (6/4); wykonane z mosiądzu niklowanego bądź stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR lub Viton FPM o paramerach pracy: Ciśnienie robocze: od -0.95 do 16 bar Zakres temperatur od -10 do +60 °C |  | 1 | 2
6 | Złącza wtykowe | Złącza wtykowe proste przelotowe, przeznaczone do łączenia węży 6mm (6/4); wykonane z mosiądzu niklowanego bądź stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR lub Viton FPM o paramerach pracy: Ciśnienie robocze: od -0.95 do 16 bar Zakres temperatur od -10 do +60 °C |  | 1 | 4
7 | Złącza wtykowe | Złącza wtykowe kątowe 90° przeznaczone do łączenia gwinu zewnętrznego 1/4" z wężem 6mm (6/4); wykonane z mosiądzu niklowanego bądź stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR lub Viton FPM o paramerach pracy: Ciśnienie robocze: od -0.95 do 16 bar Zakres temperatur od -10 do +60 °C |  | 1 | 4
8 | Złącza wtykowe proste | Złącza wtykowe kątowe 90° przelotowe, przeznaczone do łączenia węży 6mm (6/4); wykonane z mosiądzu niklowanego bądź stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR lub Viton FPM o paramerach pracy: Ciśnienie robocze: od -0.95 do 16 bar Zakres temperatur od -10 do +60 °C |  | 1 | 4
9 | Złącza wtykowe proste | Złącze typu trójnik "T" przelotowe do węża 6 (6/4); wykonane z mosiądzu niklowanego bądź stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR lub Viton FPM o paramerach pracy: Ciśnienie robocze: od -0.95 do 16 bar Zakres temperatur od -10 do +60 °C |  | 1 | 5
10 | Złącza wtykowe proste | Złącze typu czwórnik przelotowe do węża 6 (6/4); wykonane z mosiądzu niklowanego bądź stali nierdzewnej z uszczelnieniem NBR lub Viton FPM o paramerach pracy: Ciśnienie robocze: od -0.95 do 16 bar Zakres temperatur od -10 do +60 °C |  | 1 | 2
11 | Przewód kalibrowany z polietylenu | Przewód polietylenowy kalibrowany średnica zewnętrzna 6mm, średnia wewnętrzna 4mm, kolor niebieski o parametrach pracy: Ciśnienie robocze do 13 bar Temperatura pracy:-10 °C do +50 °C |  |  | 50 mb
12 | Przewód kalibrowany z polietylenu | Przewód polietylenowy kalibrowany średnica zewnętrzna 6mm, średnia wewnętrzna 4mm, kolor czerwony o parametrach pracy: Ciśnienie robocze do 13 bar Temperatura pracy:-10 °C do +50 °C |  |  | 50 mb
13 | Przewód teflonowy PTFE | Przewód teflonowy PTFE, średnica zewnętrzna 6 mm, średnia wewnętrzna 4 mm |  |  | 50 mb
14 | Zawory kulowe wtykowe | Zawory kulowe wtykowe (mini), przyłącze wtykowe do węża 6 mm |  | 1 | 12
15 | rura kwarcowa | Rura kwarcowa Średnica zewnętrzna: 18 mm Długość: 1200 mm Grubość ścianki: 1,5 mm |  | 1 | 5
16 | książka | Ksiazka: Practical Raman Spectroscopy: An Introduction, Peter Vandenabeele; ISBN: 978-0-470-68319-4 |  | 1 | 1
Cena
Ofertowany termin realizacji………………………………………………….….( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego