**Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego **- Formularz Oferty**Nr sprawy: **…………………**

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na *Wykonanie modernizacji systemu SSP oraz DSO firmy UTC EST-3 znajdującej się w budynku nr 2 Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław*, składam/y niniejszą ofertę

1. WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Imię i nazwisko  osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres mailowy |  |

1. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
   1. zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego,
   2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego
   3. cena mojej oferty za prawidłową i pełną realizację zamówienia wynosi:

*Cena oferty wynosi…………………………….... zł netto* ,

słownie: ……………………………………………………………………..

*Podatek VAT ……… %*

***Cena oferty wynosi …………………………….... zł brutto* ,**

słownie: …………………………………………………………………….

**Wykaz oferowanych elementów systemu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Oferowane produkty [[1]](#footnote-1) | Jedn. | Ilość |
| 1. | Adresowalna, inteligentna czujka dymu, optyczna typu SIGA-PDI lub *co najmniej równoważna* |  | szt. | 6 |
| 2. | Gniazdo czujki z izolatorem zwarcia SIGA-IB *co najmniej równoważne* |  | szt. | 6 |
| 3. | Moduł 1 wejścia, z pamięcią alarmów SIGA-CT1 *lub co najmniej równoważna* |  | szt. | 2 |
| 4. | Moduł wyjścia z przekaźnikiem, programowany SIGA-CR *lub co najmniej równoważny* |  | szt. | 2 |
| 5. | Puszka modułów |  | szt. | 4 |
| 6. | Puszka pożarowa typu PIP-1AN *lub co najmniej równoważna* |  | szt. | 40 |
| 7. | Zasilacz pożarowy |  | szt. | 2 |
| 8. | Akumulator do zasilaczy poż. |  | szt. | 4 |
| 9. | Sygnalizator optyczny typu SO-Pd11 *lub co najmniej równoważny* |  | szt. | 23 |

Powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu.

1. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
2. oświadczam, że spełniam warunki udziału w zapytaniu;
3. oświadczam, że posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
4. oświadczam, że posiadam zdolność techniczną i zawodową,
5. oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
6. oświadczam, że posiadam status mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/średniego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy[[2]](#footnote-2) w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020, poz.935).
7. oświadczam, że nie jestem/jestem [[3]](#footnote-3) czynnym podatnikiem podatku VAT/VAT UE .
8. **akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.**

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej,

wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

1. Podpis(y):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do  podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób)  upoważnionej(ych) do  podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |

1. Nazwa handlowa, producent [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)