## część 1
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary | Ilość | Ilość poszczególnych rozmiarów | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawiczki nitrylowe | Rękawiczki nitrylowe AQL 1.5 | Rękawice nitrylowe jednorazowe, niejałowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie, grubość 0,04-0,06 mm. Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 lub równoważne. AQL 1.5 lub niższy. CE kat. III. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Rozmiary XS-XL Produkt wzorcowy: Nitrylex classic lub równoważny | 100 szt. | 353 | rozm. S - 148 rozm. M - 91 rozm. L - 109 rozm. XL - 5
2 | łącznie cena oferty na część 1 (Σ poz. 1)

## część 2
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary | Ilość | Ilość poszczególnych rozmiarów | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawiczki nitrylowe | Rękawiczki nitrylowe AQL 0.65 | skład: 100% nitrylu, grubość w części dłoniowej 0,10-0,15 mm, długość min. 290 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane, cienki rolowany mankiet, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; zgodne z EN 374-1 type B (JKT) i EN 374-5 (VIRUS) lub równoważne; Kat. III, AQL 0.65; rozmiary XS-XL. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Produkt wzorcowy: KIMTECH SCIENCE Purple Nitrile XTRA lub równoważny | 50 szt. | 5 | rozm. S - 1 rozm. M - 3 rozm. L - 1
2 | łącznie cena oferty na część 2 (Σ poz. 1)

## część 3
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary | Ilość | Ilość poszczególnych rozmiarów | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawiczki nitrylowe z warstwą kolagenową | Rękawiczki nitrylowe z warstwą kolagenową | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą kosmetyczną (allantoina, kolagen). Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie. Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 lub równoważne. AQL 1.5 lub niższy. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Rozmiary XS-XL. Produkt wzorcowy: Nitrylex Collagen lub równoważny | 100 szt. | 29 | rozm. S - 27 rozm. M - 2
2 | łącznie cena oferty na część 3 (Σ poz. 1)

## część 4
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | maski przeciwpyłowe | Maski przeciwpyłowe FFP2 z zaworem wydechowym | do ochrony przed średnio toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 12 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowa, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy, mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami); zgodna z normą PN-EN 149 lub równoważną (certyfikat zgodności z normą wydany prze zakredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium), deklaracja zgodności UE (certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną; indywidualnie pakowane. Model wzorcowy: 3M Aura 9322+ lub równoważny | szt. | 130
2 | maski przeciwpyłowe | Maski przeciwpyłowe FFP3 z zaworem wydechowym | do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 50 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowa, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy; mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami); zgodna z normą PN-EN 149 lub równoważną (certyfikat zgodności z normą wydany prze zakredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium),deklaracja zgodności UE (certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną, indywidualnie pakowane Model wzorcowy: 3M Aura 9332+ lub równoważny | szt. | 140
3 | łącznie cena oferty na część 4 (Σ poz. 1-2)

## część 5
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | środki ochronne | Czepek okrągły typu beret | czepek jednorazowy, kolor biały lub niebieski, gramatura min. 12 g/m2, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty nieuciskającą gumką, rozmiar w zakresie 50-60 cm | 100 szt. | 10
2 | środki ochronne | Osłony na obuwie | Ochraniacze foliowe na buty z gumką. Odporne na rozerwanie, chroniące przed cieczami. Produkt wykonany z folii antypoślizgowej LDPE/CPE. Grubość min. 30 μm. | 100 szt. | 21
3 | środki ochronne | Osłony na obuwie wzmacniane | bardzo wytrzymałe, nieprzemakalne, perforacja antypoślizgowa, mocowanie za pomocą gumki, materiał: PP+CPE lub LDPE, co najmniej część spodnia wykonana z folii o grubości min. 80 μm. | 100 szt. | 8
4 | łącznie cena oferty na część 5 (Σ poz. 1-3)

## część 6
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Maseczki chirurgiczne | Maseczki chirurgiczne | Maski medyczne 3 warstwowe jednorazowe. Wykonane z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny. Posiadające wkładkę modelującą na nos. Zgodne z normą EN 14683 typ II lub równoważną, wydajność filtracji ≥98% (BFE Bacterial filtration efficiency), nie zawierające włókna szklanego ani lateksu, dopasowujące się do twarzy, z elastycznymi gumkami zakładanymi na uszy. Opakowanie - kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor biały lub niebieski. Przykładowy model: ZARYS BETAtex lub równoważny | 50 szt. | 60
2 | łącznie cena oferty na część 6 (Σ poz. 1)

## część 7
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary | Ilość | Ilość poszczególnych rozmiarów | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Fartuchy jednorazowe na napy | Fartuchy jednorazowe na napy | Fartuch jednorazowy z włókniny (minimum 35 g) na napy. Kolor: biały. Przy mankiecie gumka. Pakowany w folię, każda sztuka osobno. | szt. | 100 | rozm. L
2 | łącznie cena oferty na część 7 (Σ poz. 1)

## część 8
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary | Ilość | Ilość poszczególnych rozmiarów | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Fartuchy jednorazowe flizelinowe | Fartuch jednorazowy flizelinowy | fartuch ochronny z włókniny min. 40 mg/m2, elastyczne ściągacze na rękawach, wiązany z tyłu na karku i w pasie na troki, kolor zielony, rozmiary M-XL | 10 szt. | 117 | rozm. M - 40 rozm. L - 40 rozm. XL - 37
2 | łącznie cena oferty na część 8 (Σ poz. 1)