**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA chłodziarko - zamrażarka – 7 szt.**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1 | **Chłodziarko- zamrażarka** | 1. Pojemność chłodziarki – min. 230l. 2. Pojemność zamrażarki – min 100 l. 3. Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego. 4. Ilość półek chłodziarki: min. 4. 5. Ilość szuflad w zamrażarce: min 3. 6. Drzwi pełne z samodomykaczami i zamkiem. 7. Dwie strefy temperatury. 8. Automatyczne odraszanie lodówki. 9. Zakres temperatury chłodziarki – od +3 do +8° C, zamrażarki -9 do -30 ° C. 10. Sterowanie elektroniczne, wskaźnik temperatury – zewnętrzny, cyfrowy. 11. Alarm temperatury i otwartych drzwi: dźwiękowy i optyczny 12. Interfejs RS 485 |
| 2 | **Wniesienie** | 1. Dostawa wraz z wniesieniem i uruchomieniem sprzętu . |
| 3. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana i elektroniczna |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |