**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Płyta grzejna – 1 szt.**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Płyta grzejna** | Wymiary płyty: min.18 x 18cm  Zakres regulacji temperatury: min. RT+7 do 300°C  Cyfrowy wyświetlacz temperatury  Dioda/kontrolka informująca o tym, że płyta jest gorąca  Możliwość nastawienia czasu grzania z wyświetlaczem cyfrowym pozostałego czasu  Powierzchnia grzewcza ceramiczna  Zasilanie 230v |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |