**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Łaźnia wodna - 1 sztuka**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Łaźnia wodna:** | 1. Pojemność komory: 5l 2. Zakres temperatury: nie mniejszy niż: 5-95 stopni Celcjusza 3. Stabilność temperatury: 0,5 stC 4. Zasilanie: 230V/50-60 Hz 5. Moc grzewcza min: 350W 6. Wymiary zewnętrzne: nie większa niż: 370x305x267. 7. Waga nie więcej niż: 6,5 kg 8. Wyświetlacz temperatury aktualnej i zadanej. 9. Obsługa za pomocą przycisków na panelu kontrolnym i komunikatów prezentowanych na wyświetlaczu. 10. Możliwość zaprogramowania kilku najczęściej używanych temperatur pracy. 11. Możliwość kalibracji temperatury. 12. Przeźroczysta pokrywa 13. Bezspoinowa komora ze stali nierdzewnej. 14. zabezpieczenie przed przegrzaniem lub zbyt niskim poziomem płynu w komorze łaźni. 15. Uchwyty umożliwiające przenoszenia łaźni |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |