**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Shaker poziomy – 1 szt.**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Shaker poziomy** | Wytrząsanie w płaszczyźnie poziomej  Wymiary platformy: min 30 x25cm  Maksymalne obciążenie: min 15kg  Amplituda: min 15mm  Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem cyfrowym  Cyfrowe ustawienie prędkości w zakresie min. 20 do 500rpm  Cyfrowe nastawianie czasu wytrząsania, w zakresie min. 1min do 48 godz.  Wyświetlacz informujący o szybkości wytrząsania i pozostałym czasie pracy  Zasilanie: 230V; 50Hz |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |