## Arkusz1
część 1 do SWZ |  | część 2 do SWZ
Nr Tabeli | cena brutto PLN | Nr Tabeli | cena brutto PLN
1 | 0 | 8 | 0
2 | 0 | 9 | 0
3 | 0 | Dodatkowa kwota za części, urządzenia, podzespoły konieczne do usuwania awarii, przeznaczona przez Zamawiającego | 7380
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
Dodatkowa kwota za części, urządzenia, podzespoły konieczne do usuwania awarii, przeznaczona przez Zamawiającego | 61500 | Łączna cena oferty za część 2
Łączna cena oferty za część 1
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## Tabela nr 1
TABELA NR 1: Lista urządzeń w budynku nr 3 do przeglądu i konserwacji (część 1 do SWZ)
Lp. | Urządzenie | Typ | Producent | Ilość | Jedn. | Miejsce montażu | Instalacja / gaz | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. j x k) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. j + l)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
1 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
2 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
3 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
4 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
5 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
6 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
7 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
8 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
9 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
10 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
11 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
12 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
13 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
14 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
15 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
16 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
17 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
18 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
19 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
20 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
21 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
22 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
23 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
24 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
25 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
26 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
27 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
28 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
29 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
30 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
31 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
32 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
33 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
34 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
35 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
36 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
37 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
38 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
39 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
40 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
41 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
42 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
43 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
44 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
45 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
46 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
47 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
48 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
49 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
50 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
51 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
52 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
53 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
54 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
55 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
56 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
57 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
58 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
59 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
60 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
61 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
62 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
63 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
64 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
65 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
66 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
67 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
68 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
69 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
70 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
71 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
72 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
73 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
74 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
75 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
76 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
77 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
78 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
79 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
80 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
81 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
82 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
83 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
84 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
85 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
86 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
87 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
88 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
89 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
90 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
91 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
92 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
93 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
94 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
95 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
96 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
97 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
98 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
99 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
100 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
101 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
102 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
103 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
104 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
105 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
106 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
107 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
108 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
109 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
110 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
111 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
112 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
113 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
114 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
115 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
116 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
117 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
118 | Detektor gazu | EurOx O2 M/E/RS-485 | Pro Service | 1 | kpl | Na ścianie | O2 | 2
119 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
120 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
121 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
122 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
123 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
124 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
125 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
126 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | NH3 | 2
127 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | NH3 | 2
128 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | NH3 | 2
129 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | SiH4 | 2
130 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
131 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
132 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
133 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | HCl | 2
134 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | Cl2 | 1
135 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | NH3 | 2
136 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
137 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
138 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
139 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | SiH4 | 2
140 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | HCl | 2
141 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | SiH4 | 2
142 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | Cl2 | 1
143 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | NH3 | 2
144 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | NH3 | 2
145 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | SO2 | 2
146 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | C3H8 | 1
147 | Detektor gazu | uniTOX IV/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | SO2 | 2
148 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | C3H8 | 1
149 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CH4 | 1
150 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
151 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | CH4 | 1
152 | Detektor gazu | uniTOX IV/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | NH3 | 2
153 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CH4 | 1
154 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
155 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | NH3 | 2
156 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CH4 | 1
157 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
158 | Detektor gazu | uniTOX G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | NH3 | 2
159 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | CH4 | 1
160 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
161 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
162 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
163 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CH4 | 1
164 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
165 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CO | 2
166 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | C3H8 | 1
167 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | CH4 | 1
168 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CH4 | 1
169 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | C3H8 | 1
170 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | C3H8 | 1
171 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
172 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
173 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CH4 | 1
174 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
175 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | CH4 | 1
176 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
177 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
178 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CO | 2
179 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CO | 2
180 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | CO | 2
181 | Detektor gazu | uniTOX.CO G/E/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CO | 2
182 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
183 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CH4 | 1
184 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
185 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
186 | Detektor gazu | EXpert IV/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | CH4 | 1
187 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
188 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CH4 | 1
189 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
190 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
191 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
192 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
193 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | CH4 | 1
194 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | CH4 | 1
195 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
196 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | H2 | 1
197 | Detektor gazu | EXpert G/PP/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | nad sufitem podw. | H2 | 1
198 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | SF6 | 2
199 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | SF6 | 2
200 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | SF6 | 2
201 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | na ścianie | SF6 | 2
202 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | SF6 | 2
203 | Detektor gazu | uniTOX M/IR/RS485 | Pro Service | 1 | kpl | W szafie na butle | SF6 | 2
204 | a: Centralka alarmowa detekcji gazu; b: DINster -3xRS; c: Pro Service; d: 1; e: kpl; f: na ścianie; h: 1
205 | a: Centralka alarmowa detekcji gazu; b: DINster -3xRS; c: Pro Service; d: 1; e: kpl; f: na ścianie; h: 1
206 | a: Centralka alarmowa detekcji gazu; b: DINster -3xRS; c: Pro Service; d: 1; e: kpl; f: na ścianie; h: 1
207 | a: Centralka alarmowa detekcji gazu; b: DINster -3xRS; c: Pro Service; d: 1; e: kpl; f: na ścianie; h: 1
208 | a: Centralka alarmowa detekcji gazu; b: DINster -3xRS; c: Pro Service; d: 1; e: kpl; f: na ścianie; h: 1
209 | a: Centralka alarmowa detekcji gazu; b: DINster -3xRS; c: Pro Service; d: 1; e: kpl; f: na ścianie; h: 1
210 | a: łączna cena (Σ poz. 1 - 209); k: X
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## Tabela nr 2
Tabela nr 2: Lista urządzeń w budynku nr 1BC do przeglądu i konserwacji (część 1 do SWZ)
L.p. | Producent | rodzaj gazu | Rodzaj detektora | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. d x e) | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. f x g) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. f + h)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | a: Gazex; b: Wodór; c: DEX-71-CY; d: 2
2 | a: Gazex; b: Wodór; c: DEX-71-CY; d: 2
3 | a: Gazex; b: Acetylen; c: DEX-71-CY; d: 2
4 | a: Gazex; b: Acetylen; c: DEX-71-CY; d: 2
5 | a: Gazex; b: Acetylen; c: DEX-71-CY; d: 2
6 | a: Gazex; b: Metan; c: DEX-12/E.N; d: 2
7 | a: Gazex; b: Wodór; c: DEX-71-CY; d: 2
8 | a: Gazex; b: Wodór; c: DEX-71-CY; d: 2
9 | a: Gazex; b: Metan; c: DEX-12/E.N; d: 2
10 | a: Gazex; b: Metan; c: DEX-12/E.N; d: 2
11 | a: łączna cena (Σ poz. 1 -10)
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## Tabela nr 3
Tabela nr 3: Lista urządzeń w budynku nr 2 do przeglądu i konserwacji (część 1 do SWZ)
L.p. | rodzaj gazu | Rodzaj detektora | Ilość przeglądów (prawo opcji) | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. c x d) | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. e x f) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. e + g)
| a | b | c | d | e | f | g | h
1 | a: Dwutlenek węgla; b: AIR TECH MS-P8R; c: 2
2 | a: Dwutlenek węgla; b: AIR TECH MS-P8R; c: 2
3 | a: Dwutlenek węgla; b: AIR TECH MS-P8R; c: 2
4 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
5 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
6 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
7 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
8 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
9 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
10 | a: Metan; b: DEX-12/E.N; c: 2
11 | a: Metan; b: DEX-12/E.N; c: 2
12 | a: Dwutlenek węgla; b: AIR TECH MS-P8R; c: 2
13 | a: Metan; b: DEX-12/E.N; c: 2
14 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
15 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
16 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
17 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
18 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
19 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
20 | a: Metan; b: DEX-12/E.N; c: 2
21 | a: Metan; b: DEX-12/E.N; c: 2
22 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
23 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
24 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
25 | a: Metan; b: DEX-12/E.N; c: 2
26 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
27 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
28 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
29 | a: Amoniak; b: DEX-4E/N; c: 2
30 | a: Metan; b: DEX-12/E.N; c: 2
31 | a: Metan; b: DEX-12/E.N; c: 2
32 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
33 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
34 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
35 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
36 | a: Metan; b: DEX-12/E.N; c: 2
37 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
38 | a: Wodór; b: DEX-71-CY; c: 2
39 | a: łączna cena (Σ poz. 1 -38)
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## Tabela nr 4
Tabela nr 4: Lista urządzeń w budynku nr 4 do przeglądu i konserwacji (część 1 do SWZ)
Lp. | Urządzenie | Typ | Producent | Ilość | Instalacja / gaz | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. f x g) | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. h x i) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. h + j)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
2 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
3 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
4 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
5 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
6 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
7 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
8 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
9 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
10 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
11 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
12 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
13 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
14 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
15 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
16 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
17 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
18 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
19 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
20 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
21 | a: Detektor gazu O2A2; b: EuroOX.O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
22 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
23 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
24 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
25 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
26 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
27 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
28 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
29 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
30 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
31 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
32 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
33 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
34 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
35 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
36 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
37 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
38 | a: Detektor gazu H23E 1%; b: Expert G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: H2; f: 2
39 | a: Detektor gazu H23E 1%; b: Expert G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: H2; f: 2
40 | a: Detektor gazu H23E 1%; b: Expert G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: H2; f: 2
41 | a: Detektor gazu H23E 1%; b: Expert G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: H2; f: 2
42 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
43 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
44 | a: Detektor gazu O2A2; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
45 | a: Detektor gazu; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
46 | a: Detektor gazu; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
47 | a: Detektor gazu; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
48 | a: Centrala alarmowa gazu; b: ModularPAG; c: Pro Service; d: 1; f: 2
49 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
50 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
51 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
52 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
53 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
54 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
55 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
56 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
57 | a: Detektor gazu; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
58 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
59 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
60 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
61 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
62 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
63 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
64 | a: Detektor gazu; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
65 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
66 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
67 | a: Detektor gazu O2A2; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
68 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
69 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
70 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
71 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
72 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
73 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
74 | a: Detektor gazu O2A2; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
75 | a: Detektor gazu O2A2; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
76 | a: Detektor gazu O2A2; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
77 | a: Detektor gazu O2A2; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
78 | a: Detektor gazu O2A2; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
79 | a: Detektor gazu O2A2; b: EurOx O2 M/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
80 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
81 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
82 | a: Centrala detekcji gazu; b: ModularPAG; c: Pro Service; d: 1; f: 2
83 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
84 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
85 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
86 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
87 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
88 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
89 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
90 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
91 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
92 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
93 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
94 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
95 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
96 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
97 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
98 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
99 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
100 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
101 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
102 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
103 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
104 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
105 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
106 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
107 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
108 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
109 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
110 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
111 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
112 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
113 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
114 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
115 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
116 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
117 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
118 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
119 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
120 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
121 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
122 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
123 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
124 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
125 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
126 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
127 | a: Centrala detekcji gazu; b: ModularPaG; c: Pro Service; d: 2; f: 2
128 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
129 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
130 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
131 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
132 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
133 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
134 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
135 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
136 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
137 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
138 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
139 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
140 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
141 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
142 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
143 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
144 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
145 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
146 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
147 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
148 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
149 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
150 | a: Detektor gazu O2A2; b: DUOmaster O2/CO2/G/E RS; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
151 | a: Detektor gazu IR CO2; b: DUOmaster O2/CO2/G/IR RS; c: Pro Service; d: 1; e: CO2; f: 2
152 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
153 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
154 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
155 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
156 | a: Detektor gazuO2A2; b: EurOx O2 G/E/RS-485; c: Pro Service; d: 1; e: O2; f: 2
157 | a: Centrala detekcji gazu; b: Modular PAG; c: Pro Service; d: 1; f: 2
158 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
159 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
160 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
161 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
162 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
163 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
164 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
165 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
166 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
167 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
168 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
169 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
170 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
171 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
172 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
173 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
174 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
175 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
176 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
177 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
178 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
179 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
180 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
181 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
182 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
183 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
184 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
185 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
186 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
187 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
188 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
189 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
190 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
191 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
192 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
193 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
194 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
195 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
196 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
197 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
198 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
199 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
200 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
201 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
202 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
203 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
204 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
205 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
206 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
207 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
208 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
209 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
210 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
211 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
212 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
213 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
214 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
215 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
216 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
217 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
218 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
219 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
220 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
221 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
222 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
223 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
224 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
225 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
226 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
227 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
228 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
229 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
230 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
231 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
232 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
233 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
234 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
235 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
236 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
237 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
238 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
239 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
240 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
241 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
242 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
243 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
244 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
245 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
246 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
247 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
248 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
249 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
250 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
251 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
252 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
253 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
254 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
255 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
256 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
257 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
258 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
259 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
260 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
261 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
262 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
263 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
264 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
265 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
266 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
267 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
268 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
269 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
270 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
271 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
272 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
273 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
274 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
275 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
276 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
277 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
278 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
279 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
280 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
281 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
282 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
283 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
284 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
285 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
286 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
287 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
288 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
289 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
290 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
291 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
292 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
293 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
294 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
295 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
296 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
297 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
298 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
299 | a: Sygnalizator; b: Optyczno-Akustyczny; c: Pro Service; d: 1; f: 2
300 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
301 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
302 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
303 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
304 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
305 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
306 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
307 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
308 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
309 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
310 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
311 | a: Komputer; c: HP; d: 1; f: 2
312 | a: Komputer; c: HP; d: 1; f: 2
313 | a: Zawór; b: 25ZN1MZ; c: Pro Service; d: 1; f: 2
314 | a: łączna cena (Σ poz. 1 -313)
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## Tabela nr 5
Tabela nr 5: Lista urządzeń w kotłowniach budynków nr 1,2,3,4,E do przeglądu i konserwacji (część 1 do SWZ)
L.p. | Producent | rodzaj gazu | Rodzaj detektora | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. d x e) | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. f x g) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. f + h)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
Budynek 2
1. | a: Gazex; b: metan; c: MS-12/N2F; d: 2
2. | a: Gazex; b: metan; c: MS-12/N2F; d: 2
3. | a: Gazex; b: metan; c: MS-12/N2F; d: 2
Budynek 4
4. | a: Gazex; b: metan; c: MS-12/N2F; d: 2
5. | a: Gazex; b: metan; c: MS-12/N2F; d: 2
6. | a: Gazex; b: metan; c: MS-12/N2F; d: 2
Budynek 3
7. | a: Alkaster; c: DEM-08; d: 2
Budynek E
8. | a: Alkaster; b: metan; c: DEM-08; d: 2
9. | a: Alkaster; b: metan; c: DEM-08; d: 2
10. | a: Alkaster; b: metan; c: DEM-08; d: 2
11. | a: Alkaster; b: metan; c: DEM-08; d: 2
12. | a: Alkaster; b: metan; c: DEM-08; d: 2
Budynek 1BC
13. | a: ATEST-Gaz; b: metan; c: ALHEAD miniPEL-1 NG; d: 2
14. | a: ATEST-Gaz; b: metan; c: ALHEAD miniPEL-1 NG; d: 2
15 | a: łączna cena (Σ poz. 1 -14)
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## Tabela nr 6
Tabela nr 6: Lista urządzeń w przepompowniach ścieków budynku nr 3 do przeglądu i konserwacji (część 1 do SWZ )
L.p | Nazwa wyrobu | Typ / wykonanie | Nr fabryczny | rok produkcji | Detektor progowy |  |  | Wartość stężenia progowego |  |  |  | Ilość przeglądów (prawo opcji) | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. l x m) | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. n x o) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. n + p)
[5 empty] | Typ | Numer serii detektora / miernika | Nr serii sensora | Alarm 2 | Alarm 1 | Jednostka | medium kalibracyjne
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r
1 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20413958 | 2015 | DEX-12/N | 20413958 | 35502012 | 30 | 10 | %DGW | metan | 2
2 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20413934 | 2015 | DEX-12/N | 20413934 | 35646280 | 30 | 10 | %DGW | metan | 2
3 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20413965 | 2015 | DEX-12/N | 20413965 | 35645672 | 30 | 10 | %DGW | metan | 2
4 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20413989 | 2015 | DEX-12/N | 20413989 | 35645573 | 30 | 10 | %DGW | metan | 2
5 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20413910 | 2015 | DEX-12/N | 20413910 | 35645399 | 30 | 10 | %DGW | metan | 2
6 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414016 | 2015 | DEX-12/N | 20414016 | 35501978 | 30 | 10 | %DGW | metan | 2
7 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20413972 | 2015 | DEX-12/N | 20413972 | 35645665 | 30 | 10 | %DGW | metan | 2
8 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20406820 | 2015 | DEX-12/N | 20406820 | 35220688 | 30 | 10 | %DGW | metan | 2
9 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414511 | 2015 | DEX-5E/N | 20414511 | 35462439 | 10 | 5 | ppm | siarkowodór | 2
10 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414429 | 2015 | DEX-5E/N | 20414429 | 35461838 | 10 | 5 | ppm | siarkowodór | 2
11 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20413941 | 2015 | DEX-5E/N | 20413941 | 35641056 | 10 | 5 | ppm | siarkowodór | 2
12 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414535 | 2015 | DEX-5E/N | 20414535 | 35462385 | 10 | 5 | ppm | siarkowodór | 2
13 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414504 | 2015 | DEX-5E/N | 20414504 | 35641353 | 10 | 5 | ppm | siarkowodór | 2
14 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414405 | 2015 | DEX-5E/N | 20414405 | 35641582 | 10 | 5 | ppm | siarkowodór | 2
15 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20413927 | 2015 | DEX-5E/N | 20413927 | 35641247 | 10 | 5 | ppm | siarkowodór | 2
16 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414450 | 2015 | DEX-5E/N | 20414450 | 35640967 | 10 | 5 | ppm | siarkowodór | 2
17 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414658 | 2015 | DEX-9E/N | 20414658 | 35462842 | 17 | 19 | %obj. | tlen | 2
18 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414634 | 2015 | DEX-9E/N | 20414634 | 35462866 | 17 | 19 | %obj. | tlen | 2
19 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414641 | 2015 | DEX-9E/N | 20414641 | 35463085 | 17 | 19 | %obj. | tlen | 2
20 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414603 | 2015 | DEX-9E/N | 20414603 | 35462217 | 17 | 19 | %obj. | Tlen | 2
21 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414672 | 2015 | DEX-9E/N | 20414672 | 35463153 | 17 | 19 | %obj. | Tlen | 2
22 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414665 | 2015 | DEX-9E/N | 20414665 | 35462101 | 17 | 19 | %obj. | tlen | 2
23 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414696 | 2015 | DEX-9E/N | 20414696 | 35462255 | 17 | 19 | %obj. | tlen | 2
24 | Głowica pomiarowa | DEX/F4-C | 20414627 | 2015 | DEX-9E/N | 20414627 | 35463122 | 17 | 19 | %obj. | tlen | 2
25 | a: łączna cena (Σ poz. 1 -24)
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## Tabela nr 7
Tabela nr 7 (Część 1 do SWZ)
Lp. | Czynność | Szacowana maksymalna ilość rbh / szt./ | Ryczałtowa wartość netto za 1 rbh [PLN] przy uwzględnieniu wymogu określonego w pkt 12.4. SIWZ | Wartość netto [PLN] (kol. b x c) | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. d x e) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. d + f)
| a | b | c | d | e | f | g
1 | Usuwanie usterek/awarii bez względu na ilość osób uczestniczących po stronie Wykonawcy | 40 rbh
2 | Kalibracja detektorów | 150 szt.
3 | łączna cena (Σ poz. 1 -2)
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## Tabela nr 8
Tabela nr 8: Lista urządzeń w budynku nr 3 (część 2 do SWZ)
L.p. | Producent | Typ urządzenia | Numer fabryczny | Rodzaj gazu | Ilość przeglądów | Ryczałtowa wartość netto jednego (1) przeglądu dla 1 szt. detektora [PLN] | Wartość netto przeglądów [PLN] (kol. e x f) | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. g x h) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. g + i)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0317; d: H2; e: 2
2 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0542; d: H2; e: 2
3 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0312; d: H2; e: 2
4 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0311; d: H2; e: 2
5 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0555; d: H2; e: 2
6 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0564; d: H2; e: 2
7 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0546; d: NH3; e: 2
8 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0570; d: NH3; e: 2
9 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0557; d: NH3; e: 2
10 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0318; d: NH3; e: 2
11 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0326; d: NH3; e: 2
12 | a: Dräger; b: Polytron 7000; c: ARHB-0549; d: NH3; e: 2
13 | a: Dräger; b: PAC 7000 F; c: ARHL-0971; d: F; e: 2
14 | a: Dräger; b: PAC 7000 F; c: ARHL-0972; d: F; e: 2
15 | a: Dräger; b: PAC 7000 F; c: ARHL-0973; d: F; e: 2
16 | a: Dräger; b: PAC 7000 F; c: ARHL-0974; d: F; e: 2
17 | a: łączna cena (Σ poz. 1 -16)
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## Tabela nr 9
Tabela nr 9 (Część nr 2 do SWZ)
Lp. | Czynność | Szacowana maksymalna ilość rbh | Ryczałtowa wartość netto za 1 rbh [PLN] przy uwzględnieniu wymogu określonego w pkt 12.4. SIWZ | Wartość netto [PLN] (kol. b x c) | Stawka VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. d x e) | Łączna cena brutto [PLN] (kol. d + f)
| a | b | c | d | e | f | g
1 | Usuwanie usterek/awarii bez względu na ilość osób uczestniczących po stronie Wykonawcy | 10 rbh
2 | łączna cena (Σ poz. 1 )
…………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy