## Część nr 3
PO.2721.79.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Wzorcowanie miernika klimatu LB-580 | Wzorcowanie dwóch sond miernika klimatu przez laboratorium akredytowane przez PCA. Wzorcowanie sondy do pomiaru temperatury powietrza przez labortorium akredytowane w 5 konkretnych punktach temperatury tj. -150°C, -80°C, -20°C, 4°C, 22°C. Wzorcowanie sondy do pomiaru wilgotności powietrza: a) w 3 punktach wilgotności dla temperatury 22°C tj. 25% , 50%, 75%; b) wzorcowanie w 2 punktach temperatury 4°C oraz 22°C; Wzorcowanie dotyczy produktu Miernik klimatu LB-580 (sonda LB-581/TA-PL/6/teflon/2m oraz sonda LB-583) - LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j. http://www.label.pl/po/rek580-miernik-klimatu.html | Świadectwa wzorcowania wystawione przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580